## Auto-eval
Cet outil d'auto-évaluation est basé sur la fiche n°1 du guide du directeur de laboratoire (Inserm) ainsi que sur le livre de référence de l'inspection santé sécurité de l'IGAENR pour les points sous la responsabilité du directeur de laboratoire. Pour de plus amples informations, se référer à l'instruction générale santé sécurité de l'Inserm
Point | Thème | Attendu (exemples d'actions à mener) | Maitrise | Etat des lieux | Reste à faire | Délais | Pilote
ORGANISATION GENERALE DE LA PREVENTION
1 | Nomination d'un assistant(e) de prévention (AP) + référents bien identifiés | Nomination AP : Nomination d'au moins un assistant de prévention ayant suivi la formation réglementaire. Une décision de nomination doit avoir été établie avec les tutelles du laboratoire. Cette décision est complétée par une lettre de mission explicitant moyens (matériel et temps) pour que l'Assistant de prévention puisse mener à bien sa mission. Formation continue de l'AP : L'assistant de prévention doit ensuite se former en continu afin de faire parti d'un réseau (participation aux réunions du réseau des assistants de prévention, réunion organisées par les conseillers de prévention des tutelles, sessions de formation continue...) Entretien régulier avec direction : Un bilan et un entretien annuel est réalisé avec l'assistant de prévention et le directeur (actions en cours, actions à prévoir , incidents, ...) Répartition des actions de mises en oeuvre de la prévention : L'Assistant de prévention a pour mission principale d'assister et conseiller le directeur dans la mise en oeuvre des règles d'H&S. La prévention ne doit pas reposer sur une seule personne. Pour cela, il est impératif de déléguer certaines tâches à des personnes ressources (gestion du stock de produits chimiques, gestion des déchets....).De plus des référents bien identifiés pour certains risques doivent être prévus (PCR, SST, responsable de confinement, responsable du suivi des compétences en animalerie, responsable de la gestion des médicaments de l'animalerie…)
2 | Registre santé et sécurité en place et exploité | Existence du registre SST : Un registre santé sécurité (registre SST) doit être mis à disposition de tous les agents pour leur permettre de signaler tout dysfonctionnement, tout incident ou toute suggestion d'amélioration de la santé et sécurité au sein de l'UMR. Dans ce but les agents doivent être informés de son accessibilité. Suivi du registre SST : Ce registre doit être vérifié et visé par le directeur du laboratoire et des solutions doivent être recherchées pour chaque inscription afin d'améliorer en continu les conditions de travail. Le registre est communiqué aux tutelles sur leur demande. A noter : le modèle de registre est disponible auprès de votre conseiller de prévention.
3 | Dialogue Santé Sécurité au Travail (SST) - Prévention des Risques au sein de la structure | Instance interne de traitement des questions SST - Prévention des Risques : Il est essentiel d'aborder les thématiques Santé Sécurité au Travail - Prévention des Risques dans le groupe de travail au sein de l'unité réunissant l'ensemble des personnes impliquées dans l'encadrement sécurité du laboratoire. Des fréquence définies de réunions sont prévues. Un compte-rendu est établi et communiqué aux agents notamment pour les points SST - Prévention des Risques. Les Compte-rendus de ce groupe de travail doivent faire le lien avec le conseil de laboratoire.A défaut d'avoir créé un groupe de travail SST - Prévention des Risques, les réunions du conseil de laboratoire devront aborder les aspects SST - Prévention des Risques. L'assistant de prévention est systèmatiquement convié au conseil de laboratoire pour toutes les questions relatives à SST - Prévention des Risques. Thèmes à aborder : politique prévention, plan d'actions issu du document unique (voir point n°5), gestion des déchets, radioprotection, formations obligatoires, organisation des secours, céation ou modification importante des locaux, implantation de nouvelles techniques/matériels/équipements, analyse des conditions des accidents ou incidents notifiés au registre santé et sécurité au travail. Le groupe de travail SST - Prévention des Risques peut mettre en place des visites du laboratoire afin de vérifier les conditions d'application des règles santé sécurité.
4 | Communication sur les procédures réglementaires panneau affichage, danger grave et imminent, accident du travail cellules de veille sociale/RPS | Réglement intérieur : un règlement intérieur est validé notamment par les tutelles de la structure, il est tenu à jour et est connu des agents. Il indique notament les horaires. Panneau affichage : Au moins un panneau H&S doit figurer dans le laboratoire avec les consignes et numéros utiles (F4SCT, médecins du travail, conseiller de prévention...) La procédure pour le signalement d’un danger grave imminent est en place et les agents sont informés (lieu où se trouve le registre de signalement d'une situation de danger grave et imminent : à savoir auprès des services centraux des tutelles, procédure en lien avec les administrations des tutelles) Les cellules de veille sociale/RPS des différents employeurs sont communiquées aux agents. La direction de la structure est en veille sur ce risque et est attentive aux signaux (stress remonté par les agents , altercations, conflits....). Le conseil de laboratoire peut permettre d'évaluer ce point pour les situations collectives. Procédure accident de service/travail : Classeur à disposition des agents avec formulaires disponibles selon employeurs des personnels et statuts. Dispositions connues des agents et de l'administration du laboratoire
5 | Inventaire et évaluation a priori des risques réalisés (Document unique) | Rôle de l’Assistant de prévention dans la démarche : Coordonne la mise à jour de l’évaluation des risques. Personnes impliquées: Il est essentiel d’instaurer une évaluation des risques en développant une approche participative et pluridisciplinaire.Directeur, Personne Compétente en radioprotection, Responsables de plateformes (animalerie, L2/L3, Laser, cytomètre, histologie, etc.), Secrétaire général, Agents, ... Production d'un plan d'action : La démarche d'évaluation des risques a pour but de produire un plan d'actions d'amélioration signé et validé. Le plan d'action doit être hiérarchisé et planifier des actions réalistes et réalisables. Validation du plan d'actions : le conseil de laboratoire doit être informé du contenu des actions validées dans le plan d'actions du document unique.
6 | Autorisations réglementaires à jour | Les autorisations réglementaires sont à jour selon les activités menées : OGM : (déclaration/agrément) utilisation d'échantillons humains : (CODECOH) Radioactivité (autorisation ASN) Expérimentation animale (agrément des locaux et de chaque projet de recherche auprès du Ministère)
7 | Présence de personnels dans le labo de différents employeurs et statuts | Vérification de l'existence de contrats pour tous les personnels présents dans la strucutre (contrat ou convention)
8 | Suivi médical des agents / missions / fiches d'exposition | Fiches individuelles d'exposition : Les agents remplissent leur fiches individuelles d'exposition Suivi médical adapté : tous les agents sont suivi médicalement par tous les employeurs de manière adapté (par exemple : vaccination nécessaires au préalable définie par le médecin en fonction des tissus manipulés, surveillance radiotoxicologique en lien avec le classement du personnel, examen avant les expositions selon les risques : exposition à certains agents chimiques dangereux, aux agents biologiques pathogènes, aux rayonnements ionisants, aux rayonnements optiques artificiels, à un niveau sonore important...) . Les agents se rendent aux visites médicales qui sont obligatoires Communication des informations au médecin du travail : L'assistant de prévention et les référents spécifiques (laser, confinement, radioactivité…) transmettent les informations permettant ce suivi médical adapté. (exemple : liste des personnels exposés à un risque particulier). Suivi médical "départ en mission" : Le suivi médical relatif au départ en mission et notamment dans des pays à risque sanitaire est mis en place si nécessaire (avis préalable du FSD, procédure administrative pour départ en mission dans pays à risque : signalement à l'employeur, avis préalable du fonctionnaire sécurité défense, signalement sur le site du ministère des affaires étrangères, mesures compensatoires retenues...) Remonter des problèmatiques de suivi : remonter toute problèmatique de suivi auprès des tutelles correspondantes (toute population confondue : statuaire ou non)
GESTION DES RISQUES SPECIFIQUES
9 | Organisation risque incendie et moyens de secours adaptés | Mise en place de moyens de secours humains et techniques adaptés : Moyens Humains : Chargés d'évacuation (guides et serres files), personnes formées à la manipulation d'extincteurs, sauveteur secouristes du travail (liste connue et affichée des SST ), chargé du suivi des armoires à pharmacie et des moyens de secours, formation du personnel à la gestion de la centrale de détection incendie (système de sécurité incendie SSI) si nécessaire Moyens Techniques : incendie : Extincteurs adaptés, détection incendie, alarme avec report, trappe de désemfumage, issues de secours non entravées (faire attention aux zones où l'alarme est inaudible ...), armoire de sécurité pour stockage des produits chimiques secours :Rince œil, douche de sécurité, défibrillateur, armoire à pharmacie validée par le médecin de prévention Moyens organisationnels : Consignes écrites et notices de sécurité relatives aux dispositions en cas d’incendie affichées, conduites à tenir en cas d'accident adaptées et connues (affichées dans les locaux où des risques spécifiques sont présents), organisation d'exercice d'évacuation , maintien en bon état de fonctionnement des moyens de secours (contrôles si nécessaires : voir point n°11)
10 | Equipement de protection (individuelle ou collective) | Equipement de Protection Individuelle / Equipement de Protection Collective : EPI/EPC doivent être adaptés aux risques et aux manipulations (voir normes auprès du conseiller de prévention en fonction).Adaptation du matériel utilisé au regard de l'évaluation des risques (exemple : sorbonne, PSM, locaux avec ventilation spécifique, option sécurité sur un équipement...) (voir point n°5). Participation du personnel au choix des EPI Maintenance : Le suivi et l'entretien des EPI/EPC est nécessaire et est à la charge du laboratoire. Consignes d'utilisation : Les consignes d'utilisation sont données aux agents (voir notamment point n°14 sur la gestion des risques spécifiques et le point n° 20 sur la formation adaptée)
11 | Contrôles réglementaires des locaux et des équipements | Mise en place d'une démarche de contrôle : Les installations et les équipements sont contrôlés périodiquement. La liste des installations et équipements à contrôler est mise à jour. Les mesures correctives sont programmées et tracées. Le suivi est assuré dans un registre dédié. Bâtiment: amiante, électrique, incendie, ventilation générale, contrôle d'ambiance si nécessaire (T°C/bruit…) (à noter certains contrôles sont de la responsabilité de l'hébergeur mais vous devez en avoir connaissance) Equipements: PSM, sorbonne, etraf, centrifugeuse, compresseur, … Résultats des contrôles connus des agents (notice d'information amiante à disposition auprès des services techniques, rapport de contrôle des équipements archivés, information sur les équipements non conformes pour qu'ils ne soient plus utilisés jusqu'à réparation...). A noter pour de plus amples informations sur des contrôles en particulier, s'adresser au conseiller de prévention.
12 | Gestion du risque chimique (inventaire, conditions de stockage, EPI/EPC…) | Inventaire : Lister les produits chimiques du laboratoire Commande : Procédure pour la commande des produits chimiques afin d'éviter les stocks trop importants notamment. Stockage : Présence d'armoires de sécurité pour le stockage des produits chimiques (toxiques et très toxiques, poisons, inflammables, acide/bases, …) Formation : Former le personnel de manière adaptée selon les risques des protocoles mis en oeuvre (notamment sur les protocoles avec CMR, l'utilisation des équipements, et les conduites à tenir en cas d'incident) Consignes affichées Démarche de substitution engagée : Recherche de substitution démarrée pour les protocoles avec CMR équipements/locaux adaptées : zone de pesée dédiée et conforme, sorbonne de manipulation, balisage,, contenants pour déchets bac de rétention, ventilation adaptée.... Contrôle des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP) : si nécessaire Nanoparticules : Pour les nanoparticules, réaliser l'inventaire et le déclarer auprès du conseiller de prévention pour que l'Inserm puisse réaliser la déclaration nanoparticules auprès de l'Anses (documents de sensibilisation et d'information disponible auprès du conseiller de prévention)
13 | Gestion du risque biologique (liste des pathogènes manipulés, locaux adaptés,…) | Inventaire : Lister les pathogènes manipulés et les tissus manipulés Lister le personnel autorisé à travailler dans les locaux confinés Procédure de formation pour travailler en local confiné (formalisée et personnel formé : voir modèle de guide de travail Inserm disponible auprès du conseiller de prévention) Référent L2/L3 : le cas échéant des référents L2 et L3 sont identifiés Procédure en cas d'intervention sur des équipements ayant été potentiellement contaminés (certificat de décontamination) Locaux et équipements adaptés à la nature des activités menées
14 | Gestion de tout autre risque spécifique (laser, UV, radioactivité, histologie, coupe de tissus, équipement à risque électromagnétique, manutention de bouteilles de gaz comprimés, machines outils, zone ATEX, risque lié à l'expérimentation animale, équipement sous pression, travail sur écran….) | Réaliser cette démarche(à adapter) pour tout risque spécifique : Identification d'un référent interne vis à vis du risque : Responsable bien identifié par risque/équipement à risque Evaluation des risques en amont : définit la prévention adaptée (humaine, organisationnelle et technique) Liste du personnel autorisé et formé définie selon les risques et validée par le responsable du risque/équipement en lien avec la formation/consignes définies (tracée et formalisée : voir point n° 20) Bonnes pratiques définies (procédure de travail , conduites à tenir en cas d'incident, EPI/EPC, gestion des déchets...) Locaux adaptés aux risques (exemple : balisage/zonage selon le risque, accès restreint aux locaux, ventilation, filtration, climatisation, insonorisation....) Equipements utilisés conformes et adaptés (exemples : machine outil aux normes avec organes de sécurité, conception du circuit de distribution des gaz conformes et adaptés : centrale de distribution, raccordement, flexibles utilisés, détection, matériel ATEX si nécessaire, EPI et EPC adaptés) Equipements à risques contrôlés régulièrement au regard du résultat de l'évaluation des risques notamment (voir point n°11) Mesures périodiques si nécessaire au regard de l'évaluation des risques (mesures de polluants chimiques au poste de travail, bruit, ....) A noter : à voir avec le conseiller de prévention pour faire une analyse des risques spécifiques si besoin. Analyse du plan expérimental pour définir une prévention adaptée (intégration de cette analyse au document unique : voir point n°5)
15 | Gestion des déchets | Contenants adaptés : mis en place et connus des agents.Consignes transmises et connues des agents (contenants adaptés, étiquettes, lieux de stockage , horaires d'accès aux locaux de stockage...) Mise en place des filières de collecte : transport et traitement des différents déchets produits par le laboratoire de recherche (chimiques, biologiques, radioactifs, ménagers, encombrants, emballages souillées et vides …)
16 | Gestion des situations de travail en horaires décalés et/ou en situation d'isolement | Inscription dans le règlement intérieur : de la règle formellement dans le règlement intérieur (respect de la note TD-2012-38 de la direction Inserm) Gestion des badges satisfaisante (les horaires d'accès au laboratoire ne doivent pas être du 7/7 24h/24h pour tout le monde) Mise en place de procédures adaptées (autorisation préalable, signalement au PC sécurité s'il y en a un, remplissage de registre, venir à deux , mise en place de Dispositif travail isolé si nécessaire (PTI ou DATI) A noter : se rapprocher des conseillers de prévention pour établir les règles avec l'hébergeur notamment.
17 | Mise en place de comités de pilotage si nécessaire en fonction des risques | En fonction des plateformes techniques, il est essentiel de définir et mettre en place des comités de pilotage pour les animaleries, laboratoires de confinement 2 et +, … Des responsables bien identifiés doivent également être prévus (responsable de confinement, PCR, référent sécurité laser,...)
18 | Gestion des entreprises extérieurs | Mise en place de plan de prévention : Rédaction d'un plan de prévention lors de travaux dangereux réalisés par une entreprise extérieure afin de prévenir les risques liés à la coactivité entre le commanditaire des travaux et le ou les prestataire(s) (obligatoire pour tout travail dangereux au sens d'une liste définie par arrêté ou toute opération dont la durée est supérieure à 400 Heures). Mise en place de protocole de sécurité pour les opérations de chargement/déchargement (gaz comprimés,livraison azote liquide…) Permis de feu en lien avec les services techniques hébergeur pour tout travail par points chauds. A noter : exemples d'intervention : maintenance d'un équipement, livraison d'un équipement, livraison de gaz comprimés, ...
INFORMATION ET FORMATION DES AGENTS DU LABORATOIRE
19 | Formation et habilitations | Formations réglementaires pour certains risques (laser, électrique, autoclave, incendie, secourisme, L2/L3, radioactivité, expérimentation animale ...) Habilitation : Certaines formations nécessitent la délivrance d'une habilitation (autoclave par exemple) Plan formation unité : Le plan de formation d’unité prend en compte ces spécificités. A noter : se rapprocher du Correspondant formation du laboratoire
20 | Procédure de formation des nouveaux entrants adaptée (formation générale + formation aux postes de travail à risques particuliers + modalités en cas de départ de la structure) | Mise en place d'une démarche cohérente d'accueil et de formation au poste de travail avec : Préparation de l’arrivée en impliquant plusieurs acteurs du labo (secrétariat, Assistant prévention, encadrant...) Accueil général et visite des locaux + remise de documentation (règlement intérieur, livret d'accueil, ...). L'assistant de prévention est impliqué dans cette étape. Formation aux postes de travail avec implications des encadrants et responsables des équipements/plate-formes (consignes écrites et notices de sécurité relatives aux conditions d’exécution du poste de travail et aux dispositions en cas d’accident : conduite à tenir accidentelle) Modalité en cas de départ de la structure définie (responsabilité de l'encadrant pour faire un point : échantillons à conserver, tri dans les données informatiques, remise d'équipements....) A noter : l'accueil général pour lequel l'assistant de prévention est impliqué (livret d'accueil , présentation des risques du laboratoire par l'assistant de prévention...) ne dispense pas le directeur de s'assurer de la mise en oeuvre effective des formations spécifiques selon le niveau de risques (voir points n°5 et 14). Ces formation doivent être dispensées par des référents internes bien identifiés ou l'encadrant (exemple : microtome, mise en oeuvre d'un protocole avec produit chimique dangereux, utilisation d'un bi-photon, plate-forme histologie,...)