

| Grille d’observation lors de la visite de locaux par le F4SCT |
| --- |
| **Type de local** | **Points d’observations** | **Observations lors de la visite** |
| **local** | **Observation** |
|  | Plan d’évacuation affiché |  |  |
| **LOCAUX DE MANIERE GENERALE :**  | Liste des chargés évacuation affichée |
| **1 - Consignes incendie sur les lieux visités** | Consignes incendie affichée avec modalité d’appel des secoursExtincteurs disposés judicieusement ? |
| **2 - Consignes secourisme sur les lieux visités** | Liste SST affichée dans les locauxArmoire à pharmacie judicieusement placée et dont le contenu est vérifiéRince–œil et douche de sécurité à proximité des zones de manipulations/laboratoire ? |  |  |
| **3 - Observation terrain sur le port des Equipements de Protection Individuels par les agents (EPI)** | Gants à disposition ?Blouse à disposition ? Entretien blouse ?Stockage EPI adapté ? |  |  |
|  | Etiquette de contrôle (date du dernier contrôle) ? |  |   |
| **4 - Utilisation des Equipements de Protection Collectives (EPC)**(PSM, sorbonne, ETRAF, centri…) | Si équipement NC , le personnel est-il informé ? Le matériel est il consigné ? |

| Grille d’observation lors de la visite de locaux par le F4SCT |
| --- |
| **Type de local** | **Points d’observations** | **Observations lors de la visite** |
| **local** | **Observation** |
| **LOCAL A RISQUE BIOLOGIQUE** (Laboratoire confiné de niveau 2, 3…)https://s2.qwant.com/thumbr/0x0/d/e/e3258997648359cb61a9e2310d9e3f/b_1_q_0_p_0.jpg?u=http%3A%2F%2Fwww.astrosurf.com%2Fluxorion%2FBio%2Flogo-risque-bio.gif&q=0&b=1&p=0&a=1 | Affichage du personnel autorisé à l’entrée ?Questionnement sur qui forme à l’utilisation du local ?Questionnement sur la nature des tissus manipulés ? (humain) |  |  |
| **LOCAL A RISQUE CHIMIQUE**Afficher l'image d'origine | Matériel de stockage adapté ? (armoires, zones de stockage, rétention…)Ventilation des locaux ?Zone de manip CMR identifiéePoisons et drogues identifiés ?Registre utilisation drogues et poisons effectuée le cas échéant ? |  |  |

| Grille d’observation lors de la visite de locaux par le F4SCT |
| --- |
| **Type de local** | **Points d’observations** | **Observations lors de la visite** |
| **local** | **Observation** |
| **PIECE DE STOCKAGE AZOTE LIQUIDE**Afficher l'image d'origine | Consigne affichée ?EPI spécifiques à disposition (gants, visière) ?Local correctement ventilé ?Local sous détection d’oxygène ?Consignes en cas d’Accident affichée ? |  |  |
| **ANIMALERIE**Afficher l'image d'origine | Conditions d’anesthésie des animaux : y a-t-il déjà eu des vérifications aux postes de travail ?Conditions d’euthanasie des animaux (ventilation, vérif du taux de CO2 dans la pièce) ?Discussion avec animalier si présents (change des animaux, ergonomie des matériels à disposition….) ? |  |  |
| **LAVERIE** | Autoclave contrôlé ?Liste du personnel habilité à la conduite de l’autoclave affichée et visée par le directeur ?Personnel formé à la manutention ?Matériels à disposition ?Ergonomie générale de la laverie ?Discussion avec personnel laverie si présent (ergonomie/organisation de la laverie, tournée de ramassage de la vaisselle, bruit lors de l’activité, ventilation de lapièce…) |  |  |

| Grille d’observation lors de la visite de locaux par le F4SCT |
| --- |
| **Type de local** | **Points d’observations** | **Observations lors de la visite** |
| **local** | **Observation** |
| **GAZ COMPRIMES**http://www.dumas-colinot.fr/images/professionnel/441830/produits/air-liquide.jpg | Stockage bouteilles vides ?Stockage bouteilles pleines ?Sécurisation au niveau du stockage (2/3 de la hauteur)?Ventilation suffisante ? Colliers de serrage ?Circuit de distribution adapté ?Procédure de transport sur site ? Livraison ?Procédure de changement des bouteilles ?Référent gaz en interne au labo? (assurant la sécurité des montages ?)Détection adaptée au gaz si nécessaire ? |  |  |
| **OBSERVATIONS SUR LA GESTION DES DECHETS**Afficher l'image d'origineAfficher l'image d'origine | Local de stockage adapté ?Consignes connues des agents et affichées ?Contenants à disposition correctement utilisés ?Observations d’erreur dans l’utilisation des contenants et l’observation des consignes ? |  |   |
| **POSTE DE TRAVAIL A RISQUE SPECI**Afficher l'image d'origine**FIQUE** | **Observations en fonction du risque du poste de travail :**Consignes de sécurité affichées ?Référent identifié ?Affichage à l’entrée du local ? Personnel formé ?Conduite à tenir accidentel spécifique affichée ?EPI et EPC à disposition adaptés ?Métrologie si nécessaire effectuée pour vérifier l’exposition potentielle ? |  |  |